## Foglio1
SBA00002DA | COMPRESSORE DANFOSS/SECOP BD35F SENZA CENTRALINA | DANFOSS/SECOP COMPRESSOR BD35F 12/24V NO ELECTRICAL UNIT
SEG00002DA | CENTRALINA DANFOSS/SECOP 101N0210 BD35/50F 12/24V | ELECTRICAL UNIT DANFOSS/SECOP 101N0210 BD35/50F 12/24V
SBD00028AA | CONDENSATORE A FILO PIEGATO CON STAFFA | AIR CONDENSER PIN TYPE WITH BRACKET
SBD00026AA | FILTRO 10gr 2V XH7 PER R134A Ø19mm foro in-out 5,0-5,1 | FILTER 10gr Ï 19mm in-out 5,0-5,1
SBG00005BA | VENTOLA CABLATA 12V LOW SPEED | FAN 12V LOW SPEED FOR COMPACT AND CRUISE
SBF00009AA | CONTENITORE EUTETTICO GE80EN/CR85/130EN/BI135 32x21x2cm | EUTECTIC PLATE FOR GE80EN CR85-130EN BI135 32x21x2cm
SBF00094AA | EVAPORATORE BI135 FRIGORIFERO HANSE | EVAPORATOR BI135 HANSE FRIDGE
SDF00030AA | GUARNIZIONE CR36/BI135 | SEAL FOR CR36/BI135
SEA00031DA | TERMOSTATO CR36/49/50/65/100/120/DR130/DR85/BI135/(85/130 fino 2008, BI41 fino 2010)/DR49 G112 | THERMOSTAT CR36/49/50/65/100/120/DR130/DR85/BI135/(85/130 till 2008)/DR49 G112
SEB00087AA | CAVO ALIMENTAZIONE BI135 CON CONNETTORE | POWER CABLE WITH CONN. BI135
SGC00037AA | CESTELLO BI 41/53/73/75/135 F097 | BASKET FOR BI 41/53/73/75/135 F097
SGC00147AA | PORTA INOX CR36/BI135 | DOOR INOX FOR CR36/BI135 WITH LOCKER
SGC00153AA | GRIGLIA INFERIORE VERT. FRIGO BI 135 YZG | VERTICAL LOWER GRID BI 135 YZG
SGC00154AA | GRIGLIA INFERIORE ORIZZ. FRIGO BI 135 YZG RIF. 1.5.502.2/1 | HORIZONTAL LOWER GRID BI 135 YZG
SEC00003DA | PLAFONIERA COMPLETA 12/24V LUCE LED | INTERNAL LIGHT KIT 12-24V
1.2.4460.2/1 CERNIERA SUPERIORE PORTA YZG
1.2.4461.2/1 CERNIERA INFERIORE PORTA YZG